## Свод (hidden)
Опросный лист
Действует с 25/09/2023, цены указаны в рублях без учета НДС
№ п/п | Позиция | Количество
СЕРВЕР SCADA
1 | Основные характеристики
2 | Дополнительные функции
3 | Поддержка информационной модели
4 | Функции на базе информационной модели
5 | Резервирование сервера SCADA
ПОДСИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ
1 | Основные характеристики
2 | Библиотека протоколов обмена в электроэнергетике
3 | Библиотека протоколов общепромышленных АСУ
4 | Библиотека протоколов обмена в АСУЗ (BMS)
КЛИЕНТСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
1 | Автоматизированные рабочие места
ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И УПРАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМ СЕТИ (EMS/DMS/OMS)
1 | Задачи анализа сети (EMS/DMS)
2 | Система управления отключениями (OMS)
ПОДСИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА (DTS)
1 | Тренажер
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ИС
1 | Интеграция со смежными информационными системами
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Функции расчетного модуля
2 | Функции анализа
СИСТЕМА СБОРА И ОБМЕНА НЕОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
1 | Модуль клиента ССНТИ
РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ РАБОТАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
1 | Функции расчетного модуля
2 | Функции оптимизации и управления
3 | Дополнительные функции

## ОпрЛист СП
Сервер SCADA
№ п/п | Позиция | Примечания | Требования
1 | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1 | Число обрабатываемых параметров | Значение
1.2 | Число расчетных параметров | Значение
1.3 | Число параметров ручного ввода | Значение
1.4 | Число параметров с телеуправлением | Значение
1.5 | Расширение лицензии на 500 параметров | Значение
2 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
2.1 | Осциллограммы | Да / Нет
2.2 | Контроль величины токов и напряжений | Да / Нет
2.3 | Графики временных отключений (ГВО) | Да / Нет
2.4 | Формирование отчетов | Да / Нет
2.5 | Чтение макетной информации из почты | Да / Нет
2.6 | Чтение макетной информации из файлов на диске | Да / Нет
2.7 | Подсистема оповещений о событиях по электронной почте | Да / Нет
2.8 | Дорасчет параметров СВИ* | Да / Нет
3 | ПОДДЕРЖКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
3.1 | Число объектов ТП и РП 6-20 кВ в сети | Значение
3.2 | Число объектов ПС 35 кВ в сети | Значение
3.3 | Число объектов ПС 110-220 кВ в сети | Значение
3.4 | Число объектов ПС 330-500 кВ в сети | Значение
3.5 | Число точек поставки в сети 0,4 кВ в сети | Значение
3.6 | Число абонентов в сети, в том числе: | Значение
3.6.1 | Число социально-значимых объектов в сети | Значение
3.6.2 | Число объектов прочих потребителей в сети | Значение
3.7 | Число единиц генерирующего оборудования (ЕГО) | Значение
4 | ФУНКЦИИ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
4.1 | Процессор топологии | Да / Нет
4.2 | Диспетчерские пометки | Да / Нет
4.3 | Временное оборудование | Да / Нет
4.4 | Подсистема событий и тревог | Да / Нет
4.5 | Электронный оперативный журнал | Да / Нет
4.6 | Журнал дефектов | Да / Нет
4.7 | Журнал нарядов и распоряжений | Да / Нет
4.8 | Журнал учета ПБП | Да / Нет
4.9 | Управление переключениями (ДУ, АПБП, блокировки) | Да / Нет
5 | РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СЕРВЕРА SCADA
5.1 | Горячее резервирование серверов приложений | Да / Нет
5.2 | Горячее резервирование серверов информационной модели | Да / Нет

## ОпрЛист ПК
Сервер подсистемы коммуникаций
№ п/п | Позиция | Примечания | Требования
1 | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1 | Число принимаемых параметров | Значение
1.2 | Число ретранслируемых параметров | Значение
1.3 | Расширение лицензии на 500 параметров | Значение
1.4 | Горячее резервирование серверов ввода-вывода | Да / Нет
2 | БИБЛИОТЕКА ПРОТОКОЛОВ ОБМЕНА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
2.1 | Протокол МЭК 60870-5-101 | Число направлений
2.2 | Протокол МЭК 60870-5-103 | Число опрашиваемых устройств
2.3 | Протокол МЭК 60870-5-104 | Число направлений
2.4 | Протокол МЭК 61850-8.1 | Число опрашиваемых устройств
2.5 | Протокол TASE.2 ICCP (обмен ОТИ в соответствии с ГОСТ Р 58651.8-2023) | Число направлений
2.5.1 | Поддержка механизма автоматической конфигурации информационного обмена | Да / Нет
2.6 | Протокол ССНТИ-SOAP (обмен НТИ в соответствии с ГОСТ Р 58651.7-2023) | Число направлений
2.7 | Протокол С37.118 | Число опрашиваемых устройств
2.8 | Протокол SPA-bus | Количество направлений
2.9 | Протокол счетчиков Меркурий-230 | Количество направлений
2.10 | Протокол СПОДЭС | Количество направлений
2.11 | Протокол счетчиков СЭТ-4 | Количество направлений
2.12 | Протокол ION | Количество направлений
2.13 | Протокол FDST | Количество направлений
2.14 | Протокол метеостанции Vantage Pro | Количество направлений
2.15 | Протокол устройств МС12хх | Количество направлений
2.16 | Протокол устройств PC6806-17 | Количество направлений
2.17 | Протокол Гранит-Микро | Количество направлений
2.18 | Протокол МПТК | Количество направлений
2.19 | Протокол Arkmed (управление диспетчерским щитом) | Количество направлений
2.20 | Протокол Блик (управление диспетчерским щитом) | Количество направлений
2.21 | Протокол Систел (управление диспетчерским щитом) | Количество направлений
3 | БИБЛИОТЕКА ПРОТОКОЛОВ ОБМЕНА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ АСУ
3.1 | Протокол DNP3 | Количество направлений
3.2 | Протокол SNMP (v.2, v.3) | Число опрашиваемых устройств
3.3 | Протокол NTP | Количество направлений
3.4 | OPC-клиент (DA2+DA3, UA) | Количество направлений
4 | БИБЛИОТЕКА ПРОТОКОЛОВ ОБМЕНА В АСУЗ (BMS)
4.1 | Протокол MODBUS RTU | Число опрашиваемых шлейфов
4.2 | Протокол MODBUS TCP | Число опрашиваемых шлейфов
4.3 | Протокол Helvar.NET (управление освещением по цифровой шине DALI) | Число контролируемых устройств DALI
4.4 | Протокол BACnet | Число контролируемых устройств BACnet
4.5 | Протокол KNX | Число контролируемых устройств KNX

## ОпрЛист АРМ
Клиентские подключения
№ п/п | Позиция | Примечания | Требования
1 | АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
1.1 | Количество одновременных подключений АРМ оператора (rich client) | Значение
1.2 | Количество одновременных подключений АРМ оператора (thin client) | Значение
1.3 | Количество одновременных подключений АРМ АМГО | Значение
1.4 | Количество одновременных подключений мобильных АРМ | Значение
1.6 | Число одновременных подключений АРМ | Значение
1.7 | Расширение лицензии на 5 подключений | Значение

## ОпрЛист EMS_DMS_OMS
Выполнение расчетно-аналитических задач и управление обслуживанием сети (EMS/DMS/OMS)
№ п/п | Позиция | Примечания | Требования
1 | ЗАДАЧИ АНАЛИЗА СЕТИ (EMS/DMS)
1.1 | Модуль аналитики режимов сети | Количество
1.2 | Формирование расчетной модели | Да / Нет
1.3 | Оценивание состояния режима работы сети | Да / Нет
1.4 | Расчет установившегося режима работы сети | Да / Нет
1.5 | Расчет токов короткого замыкания | Да / Нет
1.6 | Оценка режимной надежности (N-1) | Да / Нет
1.7 | Оптимизация режима по реактивной мощности и КТТ | Да / Нет
1.8 | Расчет потерь активной мощности в сети | Да / Нет
1.9 | Восстановление энергоснабжения после аварии | Да / Нет
1.10 | Определение точек деления сети | Да / Нет
1.11 | Утяжеление режима сети по нагрузке | Да / Нет
1.12 | Определение места повреждения | Да / Нет
2 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯМИ (OMS)
2.1 | Управление мобильными бригадами | Да / Нет
2.2 | Управление допуском ремонтных бригад | Да / Нет
2.3 | Управление отключениями | Да / Нет
2.4 | FLISR | Да / Нет

## ОпрЛист DTS
Подсистема подготовки персонала (DTS)
№ п/п | Позиция | Примечания | Требования
1 | ТРЕНАЖЕР
1.1 | Сервер тренажера диспетчера | Число лицензий
1.2 | Модуль прохождения тренировок | Число лицензий
1.3 | Модуль управления тренировками | Число лицензий

## ОпрЛист ИС
Интеграция со смежными информационными системами
№ п/п | Позиция | Примечания | Требования
1 | ИНТЕГРАЦИЯ СО СМЕЖНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
1.1 | Интеграция с 1С | Да / Нет
1.2 | Интеграция с геоинформационной системой | Да / Нет
1.3 | Интеграция с АИИС КУЭ | Да / Нет
1.4 | Интеграция с программным комплексом АСУРЭО | Да / Нет
1.5 | Интеграция с программным комплексом ОЖУР | Да / Нет
1.6 | Интеграция с программным комплексом АВАРИЙНОСТЬ | Да / Нет

## ОпрЛист АМГО
Автоматизированный мониторинг генерирующего оборудования
№ п/п | Позиция | Примечания | Требования
1 | ФУНКЦИИ РАСЧЕТНОГО МОДУЛЯ
1.1 | Мониторинг участия в ОПРЧ | Да / Нет
1.2 | Мониторинг участия в АВРЧМ | Да / Нет
1.3 | Автоматическая отправка html макетов (отправка csv макетов включена в базовую лицензию) | Да / Нет
1.4 | Необходимость разработки протокола обмена для сбора данных АМГО | Да / Нет
2 | ФУНКЦИИ АНАЛИЗА
2.1 | Расчет критерия "Непредоставление информации" | Да / Нет
2.2 | Расчет критерия "Наличие колебательного процесса" | Да / Нет
2.3 | Расчет критерия "Отсутствие адекватной/должной реакции" | Да / Нет

## ОпрЛист ССНТИ
Система сбора и обмена неоперативной технологической информацией
№ п/п | Позиция | Примечания | Требования
1 | МОДУЛЬ КЛИЕНТА ССНТИ
1.1 | Количество эксплуатируемых серверов РАС | Значение
1.2 | Количество опрашивающих серверов ССНТИ | Значение
1.3 | Необходимость выгрузки осциллограмм с устройств РЗА посредством стандартных протоколов опроса (МЭК 60870-5-103, МЭК 61850-8.1) | Да / Нет
1.4 | Поддержка профиля информационной модели устройств РЗА | Да / Нет

## ОпрЛист РУСА
Рациональное управление составом работающих агрегатов
№ п/п | Позиция | Примечания | Требования
1 | ФУНКЦИИ РАСЧЕТНОГО МОДУЛЯ
1.1 | Количество единиц генерирующего оборудования | Значение
1.2 | Количество разных типов генераторов под управлением | Значение
1.3 | Количество групп точек поставки | Значение
1.4 | Количество выходных напряжений электростанции | Значение
1.5 | Необходимость прогноза напора | Да / Нет
2 | ФУНКЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
2.1 | Оптимизация по критериям равномерности загрузки | Да / Нет
2.2 | Оптимизация по критерию остаточного ресурса | Да / Нет
2.3 | Оптимизация по критерию минимальной стоимости операции | Да / Нет
2.4 | Необходимость реализации автооператора | Да / Нет
2.4.1 | Эксплуатируемая система ГРАМ | Название
3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
3.1 | Интеграция с Modes-Centre | Да / Нет
3.2 | Интеграция с системой управления ТОиР | Да / Нет
3.3 | Интеграция с системой коммерческой диспетчеризации | Да / Нет
3.3.1 | Эксплуатируемая система коммерческой диспетчеризации | Название

## Цены (hidden)
Сервер SCADA
до 1 000 параметров | 100000 | 100
до 2 000 параметров | 180000 | 90
до 5 000 параметров | 400000 | 80
до 10 000 параметров | 600000 | 60
до 20 000 параметров | 800000 | 40
до 50 000 параметров | 900000 | 18
до 100 000 параметров | 1000000 | 10
до 200 000 параметров | 1200000 | 6
до 500 000 параметров | 1400000 | 2.8
до и свыше 1 000 000 параметров | 1600000 | 1.6